## расчет
Форма
Приложение № 6 к договору (контракту) энергоснабжения №_______ от ______________
Расчет
Нормативных технологических потерь при ее передаче по электрическим сетям потребителя.
Расчет нормативных технологический потерь производится в соответствии, с Инструкцией по организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденной приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. №326.
Наименование потребителя:
Наименование и место нахождения эл. сетей в отношении которых производится расчет:
Данные объекта
Параметры сети
Тип и сечение кабельной линии
| Протяженность |  |  |  |  | м.
| Количество приборов учета: |  |  |  |  | шт
Данные потребления электроэнергии:
| Потребленная электроэнергия за базовый период (Wос.Б.) |  |  |  |  | кВт×ч
| Планируемая потребленная электроэнергия на расчетный период (Wос.р.) |  |  |  |  | кВт×ч
Расчет потерь.
В соответствии с инструкцией расчета технологических потерь электроэнергии рассчитаем условно-постоянные потери в сетях
Потери электроэнергии в трансформаторе тока определяется согласно ГОСТ 7746-2001 по номинальной нагрузке трансформатора тока
| Pтт= | Sномтт×cosj
DWтт=Ртт×8760
Определим потери в электросчетчике:
| Pсч= | Рномсч×количество цепей
DWсч=Рсч × 8760 (кВт×ч) ;
Суммировав в электросчетчике и трансформаторах тока получим условно-постоянные потери:
DWтп=q(DWтт+DWпу)
Где q - количество приборов учета
В соответствии синструкцией расчета технологических потерь электроэнергии определяем нагрузочные потери в сетях
Нагрузочные потери электроэнергии определяются по формуле:
;кВтч
Где:
- потери мощности трансформаторе при средних за базовый период нагрузках, кВт;
квадрат коэффициента формы графика за базовый период;
- коэффициент, учитывающий различие конфигураций графиков активной и реактивной нагрузки (принимается равным 0,99);
Т - число часов в базовом периоде, ч.
Определим коэффициент Кф :
Где
- коэффициент заполнения графика равный 0,5;
Нагрузочные потери мощности при средних за базовый период нагрузках определяются по формуле:
Где
- среднее значение токовой нагрузки, А;
R - активное сопротивление трансформатора, Ом.
Среднее значение токовой нагрузки равно:
где
- электроэнергия в узле за базовый период Т, кВт.ч;
Активное сопротивление в кабельной линии 0,4кВ определяется по формуле:
где
- удельное активное сопротивление на 1 км кабеля, Ом/км;
L - длина кабеля, км;
- количество параллельных цепей, шт.
- удельное электрическое сопротивление алюминия
l - длина кабеля, м;
S - сечение кабельной линии мм2
Подставив полученные значения токовой нагрузки и активного сопротивления определяем нагрузочные потери мощности:
Определим нагрузочные потери электроэнергии:
Нагрузочные потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям потребителя на регулируемый период определяются по формуле:
где
- нагрузочные потери электроэнергии за базовый и на регулируемый периоды соответственно;
- отпуск электроэнергии в сеть в базовом и регулируемом периодах соответственно.
Суммировав полученные данные условно-постоянных потерь и нагрузочных потерь за регулируемый период получим технологические потери:
где
- условно-постоянные потери электроэнергии.
Норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям определяется в процентах по электрической сети в целом и рассчитывается по формуле:
Генеральный директор
| ОАО "Горэлектросеть" |  |  |  | С. Ю. Мурадов
Технический директор
| ОАО "Горэлектросеть" |  |  |  | Д. А. Кузнецов
Представитель потребителя: