Приложение № 5

К договору (контракту) энергоснабжения

№_________  от «____»____________200__г.

АКТ

СОГЛАСОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И АВАРИЙНОЙ БРОНИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Составлен ___________________________________________________совместно с _________________________________________________

(представитель Гарантирующего поставщика)                                                                                    (представитель Потребителя)

| Наименование предприятия |  | Сменность работы Потребителя (фактическая) |  |  |  | Нагрузка аварийной брони электроснабжения, МВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Юридический адрес |  | Выходные дни |  |  |  | В зимний период |  |
| Номер Договора |  | Нагрузка, МВт: |  |  |  | В летний период |  |
| Форма собственности |  | По замеру в зимний период По замеру в летний период |  |  |  | Нагрузка электроприемников аварийной брони электроснабжения, не участвующая в работе Потребителя в нормальном режиме, МВт |  |
| Принадлежность к отрасли |  | Суточное потребление |  | Тыс.кВт/ч. |  |  |  |
| Наименование электрических сетей осуществляющих электроснабжение |  | По замеру в зимний период По замеру в летний период |  |  |  | Нагрузка технологической брони электроснабжения, МВт |  |
| Ф.И.О., телефон: Директора |  | Потребление электрической энергии (мощности) нерабочего (праздничного дня) |  |  |  |  |  |
| Главного инженера |  | Зимний период | Тыс.кВт/ч. |  | МВт | Зимний период |  |
| Дежурного в вечернее и ночное время |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственного за электрохозяйство |  | Летний период | Тыс.кВт/ч. |  | МВт | Летний период |  |
| Дежурного по подстанции |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Часть 1. Таблица

| № п\п | Наименование (номер) питающего центра гарантирующего поставщика и других источников электроснабжения | Наименование (номер) питающей линии гарантирующего поставщика и других источников электроснабжения | Нагрузка линии в нормальном режиме работы, кВт | Аварийная броня электроснабжения |  |  | Технологическая броня электроснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Перечень электроприемников, внезапное отключение которых может привести к опасности для жизни людей и окружающей среды. | Нагрузка кВт | На какие линии может быть переключена нагрузка и какими средствами (АВР или вручную) | Перечень электроприемников, обеспечивающих Потребителю завершение технологического процесса | Нагрузка, кВт | Время завершения технологического процесса, час. | Допустимое время перерыва электроснабжения электроустановки, час. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

«Гарантирующий поставщик»                                                                                                                 « Потребитель»

________________/__________________                                                                                               ____________________/________________

м.п.             						                                   	                                               м.п.