## 15.06.11 контр.ч.-P,Q,U
ВЕДОМОСТЬ
режимного дня 15.06.11г. по ОАО " Горэлектросеть " г. Кисловодск
((замеры активной, реактивной мощности и напряжения в контрольные часы ( 04-00, 10-00, 22-00 ))
№ | № присоед./ | Р , МВт | Q, МВАр | U, КВ | Р , МВт | Q, МВАр | U, КВ | Р , МВт | Q, МВАр | U, КВ
п / п | / время замера |  | 04-00 |  |  | 10-00 |  |  | 22-00
1 | ТГК-8 Ф-101 | 1.2391 | 0.53106 | 10.2 | 3.8255 | 1.592 | 9.8 | 2.0591 | 0.86963 | 10
2 | ---- / / ---- Ф-102 | 1.5155 | 0.6062 | 10.2 | 2.8838 | 1.149 | 9.8 | 2.4983 | 1.0024 | 10
3 | Пс." 309 " Ф-162 | 1.4719 | 0.757 | 10.2 | 1.8066 | 1.0102 | 10.2 | 2.1663 | 1.1173 | 10.1
4 | ---- / / ---- Ф-163 | 0.9992 | 0.45418 | 10.2 | 1.5087 | 0.59936 | 10.2 | 1.7985 | 0.64748 | 10.1
5 | ---- / / ---- Ф-164 | 0.71749 | 0.27774 | 10.2 | 1.2165 | 0.41275 | 10.2 | 1.5066 | 0.45683 | 10.1
6 | ---- / / ---- Ф-165 | 0.9408 | 0.43758 | 10.2 | 1.688 | 0.78921 | 10.2 | 2.0057 | 0.86912 | 10.1
7 | Пс." Зеленогорская " Ф-104 | 0.682 | 0.43843 | 10.3 | 2.0835 | 1.238 | 10.4 | 0.58354 | 0.33578 | 10.35
8 | ---- / / ---- Ф-105 | 0.50045 | 0.21908 | 10.3 | 1.0927 | 0.46496 | 10.4 | 1.2468 | 0.44329 | 10.35
9 | ---- / / ---- Ф-106 | 0.03742 | 0 | 10.3 | 0.039582 | 0 | 10.4 | 0.037602 | 0 | 10.35
10 | ---- / / ---- Ф-107 | 0.27845 | 0.15188 | 10.3 | 0.77151 | 0.46962 | 10.4 | 0.57308 | 0.43554 | 10.35
11 | ---- / / ---- Ф-111 | 0.68142 | 0.3054 | 10.3 | 1.2643 | 0.56193 | 10.4 | 1.4474 | 0.54619 | 10.35
12 | ---- / / ---- Ф-112 | 0.95337 | 0.44312 | 10.3 | 1.4652 | 0.68099 | 10.4 | 1.8766 | 0.75652 | 10.35
13 | ---- / / ---- Ф-118 | 1.0201 | 0.53326 | 10.3 | 1.5667 | 0.77293 | 10.4 | 2.0675 | 0.84307 | 10.35
14 | ---- / / ---- Ф-187 | 0.81559 | 0.39678 | 10.3 | 1.5724 | 0.68367 | 10.4 | 1.8245 | 0.69814 | 10.35
15 | ---- / / ---- Ф-188 | 0.63117 | 0.32728 | 10.35 | 1.1378 | 0.48761 | 10.35 | 1.2442 | 0.4958 | 10.35
16 | Пс." Парковая " Ф-114 | 0.081967 | 0 | 10.3 | 0.088165 | 0.003391 | 10.2 | 0.082994 | 0.0076141 | 10.25
17 | ---- / / ---- Ф-115 | 0.58529 | 0.42826 | 10.3 | 1.2452 | 0.84565 | 10.2 | 0.98441 | 0.66835 | 10.25
18 | ---- / / ---- Ф-116 | 1.0417 | 0.62931 | 10.3 | 1.6651 | 0.90131 | 10.2 | 1.9561 | 0.91559 | 10.25
19 | ---- / / ---- Ф-117 | 0.15661 | -0.10875 | 10.3 | 0.47695 | 0.14192 | 10.2 | 0.34533 | 0.12443 | 10.25
20 | ---- / / ---- Ф-118 | 0.58681 | 0.14869 | 10.3 | 0.99388 | 0.25161 | 10.2 | 0.86359 | 0.2159 | 10.25
21 | ---- / / ---- Ф-119 | 0.075475 | 0.021227 | 10.3 | 0.25212 | 0.068139 | 10.2 | 0.14836 | 0.042303 | 10.25
22 | ---- / / ---- Ф-120 | 0.49182 | 0.27035 | 10.45 | 1.1543 | 0.54755 | 10.35 | 1.254 | 0.35531 | 10.3
23 | Пс." Запикетная " Ф-130 | 0.5141 | 0.16358 | 10.5 | 1.1765 | 0.29413 | 10 | 0.89742 | 0.35206 | 10.3
24 | ---- / / ---- Ф-131 | 0.77511 | 0.3993 | 10.5 | 1.6101 | 0.60871 | 10 | 1.707 | 0.60844 | 10.3
25 | ---- / / ---- Ф-132 | 0.60469 | 0.2892 | 10.5 | 1.4921 | 0.42631 | 10 | 0.89197 | 0.25741 | 10.3
26 | ---- / / ---- Ф-133 | 0 | 0 | Отключен | 0 | 0 | Отключен | 0 | 0 | Отключен
27 | ---- / / ---- Ф-137 | 0.17257 | 0 | 10.5 | 0.15314 | 0.16706 | 10 | 0.2472 | 0.13843 | 10.3
28 | ---- / / ---- Ф-139 | 0.23796 | 0 | 10.5 | 0.56714 | 0.065439 | 10 | 0.41298 | 0.042722 | 10.3
29 | ---- / / ---- Ф-141 | 0.054495 | 0 | 10.5 | 0.05017 | 0 | 10 | 0.057021 | 0 | 10.3
|  | 17.8627 |  |  | 34.8478 |  |  | 32.784

## 15.06.11 сводн. вед.
ВЕДОМОСТЬ
почасовых замеров активного и реактивного потребления электрической мощности ( МВт, МВАр )
в режимный день 15.06.2011 г. по ОАО "Горэлектросеть" г.Кисловодск.
[9 empty] | tср.сут. | = +21,5 °C
ЧАСЫ | ТГК-8 |  | Пс. "309" |  | Пс. "Зеленог-я" |  | Пс. "Парк-я" |  | Пс. "Запикетная" |  | Город
| P , МВт | Q , МВАр | P , МВт | Q , МВАр | P , МВт | Q , МВАр | P , МВт | Q , МВАр | P , МВт | Q , МВАр | P , МВт | Q , МВАр
00-00 | 3.3472 | 1.3806 | 5.1882 | 2.3891 | 7.5765 | 3.8603 | 3.8643 | 2.0652 | 2.9054 | 1.0372 | 22.8815 | 10.7324
01-00 | 2.9553 | 1.2199 | 4.8236 | 2.2446 | 6.4694 | 3.3138 | 3.2697 | 1.7129 | 2.6145 | 0.92256 | 20.1325 | 9.4138
02-00 | 2.8231 | 1.1656 | 4.4811 | 2.0892 | 5.9681 | 3.0647 | 3.0969 | 1.6047 | 2.4781 | 0.89334 | 18.8473 | 8.8175
03-00 | 2.7087 | 1.1184 | 4.2361 | 1.9772 | 5.6689 | 2.8926 | 2.9832 | 1.5156 | 2.3092 | 0.8243 | 17.9061 | 8.328
04-00 | 2.7547 | 1.1373 | 4.1294 | 1.9265 | 5.6 | 2.8152 | 3.0197 | 1.3891 | 2.3589 | 0.85208 | 17.8627 | 8.1201
05-00 | 2.8801 | 1.1711 | 4.133 | 1.8961 | 5.6839 | 2.6952 | 3.43 | 1.6129 | 2.5427 | 0.8233 | 18.6698 | 8.1985
06-00 | 3.0805 | 1.2547 | 3.9922 | 1.8247 | 5.8199 | 2.7567 | 3.5845 | 1.6666 | 3.3785 | 1.0844 | 19.8556 | 8.587
07-00 | 3.6672 | 1.4957 | 4.7901 | 2.1794 | 6.6929 | 3.1476 | 4.1566 | 1.9194 | 3.8806 | 1.26 | 23.1874 | 10.0021
08-00 | 4.9795 | 2.0345 | 5.2135 | 2.3577 | 7.8195 | 3.7024 | 4.8582 | 2.2157 | 4.4729 | 1.4227 | 27.3436 | 11.7331
09-00 | 6.1496 | 2.5135 | 5.9394 | 2.6969 | 10.0585 | 4.8899 | 5.4474 | 2.546 | 4.8116 | 1.4991 | 32.4064 | 14.1454
10-00 | 6.7093 | 2.741 | 6.2199 | 2.8115 | 10.9937 | 5.3597 | 5.8757 | 2.7596 | 5.0492 | 1.5617 | 34.8478 | 15.2334
11-00 | 6.7305 | 2.7818 | 6.3837 | 2.6472 | 11.2439 | 5.0319 | 6.1798 | 2.5329 | 5.3455 | 1.7169 | 35.8834 | 14.7106
12-00 | 6.6251 | 2.7318 | 6.3496 | 2.6275 | 10.8415 | 4.8671 | 6.2259 | 2.5315 | 5.2089 | 1.6774 | 35.2509 | 14.4352
13-00 | 6.8962 | 2.848 | 6.2497 | 2.5529 | 11.0664 | 4.8648 | 6.1974 | 2.4909 | 5.2994 | 1.6967 | 35.7091 | 14.4533
14-00 | 6.9275 | 2.8566 | 7.0511 | 2.9609 | 10.3392 | 4.6255 | 6.2417 | 2.5979 | 5.1323 | 1.6471 | 35.6917 | 14.6881
15-00 | 6.4387 | 2.6582 | 6.9295 | 2.9184 | 11.1367 | 4.977 | 5.7863 | 2.4112 | 4.8466 | 1.5638 | 35.1379 | 14.5286
16-00 | 5.2047 | 2.1586 | 6.1274 | 2.535 | 10.3374 | 4.63 | 5.7825 | 2.4246 | 4.7004 | 1.5214 | 32.1523 | 13.2696
17-00 | 5.8636 | 2.4207 | 4.9471 | 2.0545 | 10.2972 | 4.5207 | 5.6583 | 2.3861 | 4.7139 | 1.5507 | 31.48 | 12.9327
18-00 | 5.8297 | 2.4086 | 6.889 | 2.8661 | 9.8322 | 4.2956 | 5.4067 | 2.2416 | 4.4679 | 1.4784 | 32.4254 | 13.2902
19-00 | 4.5882 | 1.8951 | 6.7928 | 2.8198 | 10.3024 | 4.4222 | 5.1759 | 2.1634 | 4.12 | 1.3685 | 30.9793 | 12.6689
20-00 | 4.5147 | 1.8576 | 6.912 | 2.8609 | 9.5677 | 4.0137 | 5.0819 | 2.0972 | 3.9924 | 1.3175 | 30.0687 | 12.1467
21-00 | 4.5391 | 1.867 | 7.3882 | 3.053 | 9.3988 | 3.9451 | 5.4063 | 2.2285 | 4.0123 | 1.3301 | 30.7446 | 12.4236
22-00 | 4.5573 | 1.872 | 7.4771 | 3.0907 | 10.9011 | 4.5543 | 5.6348 | 2.3295 | 4.2136 | 1.3991 | 32.784 | 13.2456
23-00 | 4.1027 | 1.6415 | 6.9888 | 2.4874 | 9.3399 | 3.5864 | 5.1499 | 1.9752 | 3.7247 | 1.1807 | 29.306 | 10.8712
24-00 | 3.4834 | 1.394 | 5.7082 | 2.0349 | 7.9564 | 3.1311 | 4.3117 | 1.6624 | 2.9805 | 0.94449 | 24.4401 | 9.167

## 21.12.11 котр.ч.-P,Q,U
Зимний режимный день 21.12.2011г. по Кисловодскому предприятию ОАО "Горэлектросеть"
((замеры активной, реактивной мощности и напряжения в контрольные часы ( 03-00,04-00, 09-00,10-00,18-00,19-00 ))
№ присоед./ | Р , МВт | Q, МВАр | U, КВ | Р , МВт | Q, МВАр | U, КВ | Р , МВт | Q, МВАр | U, КВ | Р , МВт | Q, МВАр | U, КВ | Р , МВт | Q, МВАр | U, КВ | Р , МВт | Q, МВАр | U, КВ
/ время замера |  | 03-00 |  |  | 04-00 |  |  | 09-00 |  |  | 10-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00
КТЭЦ Ф-101 | 1.895 | 0.9012 | 10.349 | 1.57 | 0.76 | 10.356 | 4.664 | 1.7134 | 9.982 | 3.45 | 1.14 | 9.963 | 3.344 | 1.0851 | 10.051 | 2.93 | 0.86 | 9.982
---- / / ---- Ф-102 | 1.54 | 0.75876 | 10.349 | 1.75 | 0.89 | 10.356 | 2.872 | 1.0961 | 9.982 | 3.34 | 1.08 | 9.963 | 2.669 | 0.79601 | 10.051 | 3.54 | 1.02 | 9.982
Пс." 309 " Ф-162 | 1.837 | 0.85965 | 10.15 | 1.61 | 0.78 | 10.16 | 2.174 | 0.95301 | 10.22 | 2.26 | 0.96 | 9.87 | 1.831 | 0.71247 | 9.38 | 2.42 | 0.7 | 9.85
---- / / ---- Ф-163 | 1.624 | 0.62694 | 10.15 | 0.92 | 0.36 | 10.16 | 2.531 | 0.84475 | 10.22 | 1.45 | 0.44 | 9.87 | 2.855 | 0.82617 | 9.38 | 1.93 | 0.45 | 9.85
---- / / ---- Ф-164 | 1.501 | 0.59158 | 10.15 | 1.15 | 0.46 | 10.16 | 2.314 | 0.80141 | 10.22 | 1.7 | 0.5 | 9.87 | 2.212 | 0.65067 | 9.38 | 2.26 | 0.56 | 9.85
---- / / ---- Ф-165 | 1.878 | 0.71944 | 10.15 | 1.26 | 0.5 | 10.16 | 2.473 | 0.90477 | 10.22 | 1.89 | 0.75 | 9.87 | 2.463 | 0.9584 | 9.38 | 2.33 | 0.7 | 9.85
Пс." Зеленогорская " Ф-104 | 0.568 | 0.28155 | 10.33 | 1.26 | 0.53 | 10.33 | 1.482 | 0.82297 | 10.05 | 2.47 | 0.92 | 10 | 1.286 | 0.55489 | 10.03 | 1.2 | 0.8 | 10.2
---- / / ---- Ф-105 | 0.542 | 0.2529 | 10.33 | 0.47 | 0.23 | 10.33 | 1.095 | 0.37679 | 10.05 | 1.16 | 0.28 | 10 | 1.161 | 0.29358 | 10.03 | 1.4 | 0.27 | 10.2
---- / / ---- Ф-106 | 0.629 | 0.21015 | 10.33 | 0.6 | 0.21 | 10.33 | 1.314 | 0.46018 | 10.05 | 1.7 | 0.23 | 10 | 1.296 | 0.3163 | 10.03 | 0.9 | 0.17 | 10.2
---- / / ---- Ф-107 | 0.734 | 0.31884 | 10.33 | 0.74 | 0.29 | 10.33 | 0.707 | 0.26467 | 10.05 | 1.2 | 0.4 | 10 | 0.711 | 0.39522 | 10.03 | 1.1 | 0.23 | 10.2
---- / / ---- Ф-111 | 1.219 | 0.47081 | 10.33 | 1.26 | 0.5 | 10.33 | 2.323 | 0.6595 | 10.05 | 3.18 | 1.13 | 10 | 2.575 | 0.64623 | 10.03 | 1.9 | 0.5 | 10.2
---- / / ---- Ф-112 | 0 | 0 | Отключен | 0.9 | 0.5 | Отключен | 0 | 0 | Отключен | 1.6 | 0.9 | Отключен | 0 | 0 | Отключен | 1.3 | 0.2 | Отключен
---- / / ---- Ф-118 | 1.366 | 0.47968 | 10.33 | 1.45 | 0.53 | 10.33 | 2.065 | 0.75729 | 10.05 | 4.3 | 0.9 | 10 | 1.807 | 0.44849 | 10.03 | 1.3 | 0.51 | 10.2
---- / / ---- Ф-187 | 1.475 | 0.50643 | 10.33 | 1.38 | 0.5 | 10.33 | 1.052 | 0.28406 | 10.05 | 2.68 | 0.95 | 10 | 2.354 | 0.36189 | 10.03 | 1.5 | 0.8 | 10.2
---- / / ---- Ф-188 | 0.893 | 0.40482 | 10.33 | 0.66 | 0.31 | 10.33 | 1.786 | 0.81822 | 10.05 | 1.5 | 0.34 | 10 | 0.493 | 0.13214 | 10.03 | 0.3 | 0.45 | 10.2
Пс." Парковая " Ф-114 | 0.117 | 0.030752 | 10.47 | 0.13 | 0.03 | 10.48 | 0.124 | 0.04878 | 10.27 | 0.15 | 0.09 | 10.43 | 0.129 | 0.056263 | 10.32 | 0.12 | 0.08 | 10.27
---- / / ---- Ф-115 | 0.962 | 0.54403 | 10.47 | 0.96 | 0.59 | 10.48 | 1.304 | 0.65326 | 10.27 | 2.03 | 1.2 | 10.43 | 1.243 | 0.68438 | 10.32 | 1.57 | 0.62 | 10.27
---- / / ---- Ф-116 | 1.095 | 0.51502 | 10.47 | 0.95 | 0.46 | 10.48 | 1.709 | 0.65288 | 10.27 | 1.5 | 0.5 | 10.43 | 1.744 | 0.59675 | 10.32 | 1.77 | 0.58 | 10.27
---- / / ---- Ф-117 | 0.177 | 0.018326 | 10.47 | 0.24 | 0.04 | 10.48 | 0.404 | 0.056708 | 10.27 | 0.63 | 0.33 | 10.43 | 0.259 | 0.079879 | 10.32 | 0.43 | 0.1 | 10.27
---- / / ---- Ф-118 | 0.9 | 0.20627 | 10.47 | 0.88 | 0.19 | 10.48 | 1.441 | 0.29521 | 10.27 | 1.39 | 0.33 | 10.43 | 1.23 | 0.2667 | 10.32 | 1.53 | 0.3 | 10.27
---- / / ---- Ф-119 | 1.066 | 0.53554 | 10.47 | 1.14 | 0.62 | 10.48 | 1.498 | 0.66546 | 10.27 | 1.65 | 0.79 | 10.43 | 1.455 | 0.65182 | 10.32 | 2.09 | 0.75 | 10.27
---- / / ---- Ф-120 | 0.873 | 0.29584 | 10.47 | 0.72 | 0.27 | 10.48 | 1.632 | 0.45523 | 10.27 | 1.48 | 0.38 | 10.43 | 1.528 | 0.37613 | 10.32 | 1.73 | 0.41 | 10.27
Пс." Запикетная " Ф-130 | 0.726 | 0.17661 | 10.29 | 0.61 | 0.16 | 10.3 | 1.306 | 0.2535 | 9.94 | 0.96 | 0.2 | 10.04 | 1.181 | 0.21439 | 10.27 | 1.24 | 0.2 | 10.05
---- / / ---- Ф-131 | 1.108 | 0.305 | 10.3 | 0 | 0 | 10.25 | 2.034 | 0.485 | 10.04 | 0 | 0 | 10.07 | 1.942 | 0.586 | 10.05 | 0 | 0 | 10.08
---- / / ---- Ф-132 | 0.542 | 0.25265 | 10.29 | 0.71 | 0.35 | 10.3 | 1.078 | 0.35516 | 9.94 | 1.38 | 0.38 | 10.04 | 0.818 | 0.23419 | 10.27 | 1.28 | 0.41 | 10.05
---- / / ---- Ф-133 | 0 | 0 | Отключен | 0 | 0 | Отключен | 0 | 0 | Отключен | 0 | 0 | Отключен | 0 | 0 | Отключен | 0 | 0 | Отключен
---- / / ---- Ф-137 | 0.272 | 0.13894 | 10.29 | 0.24 | 0.12 | 10.3 | 0.345 | 0.15016 | 9.94 | 0.22 | 0.1 | 10.04 | 0.371 | 0.16076 | 10.27 | 0.41 | 0.13 | 10.05
---- / / ---- Ф-139 | 0.711 | 0.19001 | 10.29 | 1.04 | 0.29 | 10.3 | 1.226 | 0.26574 | 9.94 | 1.31 | 0.25 | 10.04 | 0.972 | 0.19254 | 10.27 | 1.86 | 0.35 | 10.05
---- / / ---- Ф-141 | 0.019 | 0.02662 | 10.29 | 0.7 | 0.28 | 10.3 | 0.02 | 0.019636 | 9.94 | 1.09 | 0.28 | 10.04 | 0.018 | 0.017567 | 10.27 | 1.52 | 0.39 | 10.05

## 21.12.11 сводн. вед.
ВЕДОМОСТЬ
почасовых замеров активного и реактивного потребления электрической мощности ( МВт, МВАр )
|  | в режимный день 21.12.2011 г. по ОАО "Горэлектросеть" г.Кисловодск. | [8 empty] | tср.сут. = +4°C
ЧАСЫ | КТЭЦ |  | Пс. "309" |  | Пс. "Зеленог-я" |  | Пс. "Парк-я" |  | Пс. "Запикетная" |  | Город
| P , МВт | Q , МВАр | P , МВт | Q , МВАр | P , МВт | Q , МВАр | P , МВт | Q , МВАр | P , МВт | Q , МВАр | P , МВт | Q , МВАр
00-00 | 4.136 | 1.9597 | 8.536 | 3.4816 | 9.632 | 3.6209 | 6.458 | 2.6057 | 4.073 | 1.2639 | 32.835 | 12.9319
01-00 | 3.876 | 1.8691 | 7.624 | 3.1216 | 8.488 | 3.2083 | 5.763 | 2.3665 | 3.707 | 1.2107 | 29.458 | 11.7762
02-00 | 3.612 | 1.7564 | 7.04 | 2.8847 | 7.754 | 2.9907 | 5.379 | 2.2368 | 3.557 | 1.1805 | 27.342 | 11.0491
03-00 | 3.435 | 1.66 | 6.84 | 2.7976 | 7.426 | 2.9021 | 5.19 | 2.1458 | 3.378 | 1.0898 | 26.269 | 10.5953
04-00 | 3.43 | 1.7089 | 6.7 | 2.7779 | 7.239 | 2.8561 | 5.166 | 2.228 | 3.362 | 1.0868 | 25.897 | 10.6577
05-00 | 3.575 | 1.4136 | 6.531 | 2.4369 | 7.127 | 2.6446 | 5.203 | 1.9311 | 3.461 | 0.96113 | 25.897 | 9.3873
06-00 | 4.143 | 1.5963 | 6.804 | 2.5322 | 7.672 | 2.8219 | 5.687 | 2.061 | 4.293 | 1.1458 | 28.599 | 10.1572
07-00 | 4.845 | 1.8477 | 7.577 | 2.806 | 8.792 | 3.1652 | 6.36 | 2.2537 | 4.868 | 1.2324 | 32.442 | 11.305
08-00 | 6.092 | 2.2849 | 8.599 | 3.1811 | 10.161 | 3.617 | 7.489 | 2.5953 | 5.582 | 1.4136 | 37.923 | 13.0918
09-00 | 7.536 | 2.8095 | 9.492 | 3.5039 | 11.824 | 4.4437 | 8.112 | 2.8275 | 6.009 | 1.5292 | 42.973 | 15.1138
10-00 | 7.721 | 2.5068 | 9.778 | 3.309 | 12.509 | 3.7144 | 8.603 | 3.1223 | 6.05 | 1.4798 | 44.661 | 14.1322
11-00 | 8.043 | 2.4922 | 9.742 | 3.2878 | 12.457 | 3.6863 | 8.636 | 3.146 | 6.106 | 1.5334 | 44.984 | 14.1458
12-00 | 7.773 | 2.416 | 9.494 | 3.2068 | 12.253 | 3.6474 | 8.362 | 3.0339 | 5.616 | 1.4583 | 43.498 | 13.7623
13-00 | 7.559 | 2.3462 | 9.132 | 3.0759 | 11.334 | 3.3579 | 7.973 | 2.8942 | 5.338 | 1.4436 | 41.336 | 13.1178
14-00 | 7.23 | 2.2638 | 8.863 | 2.9857 | 11.482 | 3.48 | 7.763 | 2.8723 | 5.134 | 1.3899 | 40.472 | 12.9916
15-00 | 7.058 | 2.2052 | 8.783 | 2.9629 | 11.398 | 3.4678 | 7.698 | 2.8357 | 5.081 | 1.355 | 40.018 | 12.8267
16-00 | 6.474 | 2.0036 | 8.759 | 2.9506 | 11.348 | 3.4748 | 7.429 | 2.7307 | 4.918 | 1.3265 | 38.928 | 12.4862
17-00 | 5.818 | 1.8084 | 8.757 | 2.9542 | 11.011 | 3.1208 | 7.191 | 2.6413 | 4.916 | 1.3436 | 37.693 | 11.8685
18-00 | 6.013 | 1.8811 | 9.361 | 3.1477 | 11.683 | 3.1487 | 7.588 | 2.7119 | 5.251 | 1.4054 | 39.896 | 12.2949
19-00 | 6.119 | 1.8005 | 10.438 | 3.2029 | 13.227 | 3.9907 | 8.591 | 3.6562 | 5.643 | 1.5355 | 44.018 | 14.1858
20-00 | 5.77 | 2.066 | 10.473 | 3.2115 | 13.184 | 4.0835 | 8.728 | 3.7262 | 5.553 | 1.4603 | 43.708 | 14.5475
21-00 | 5.399 | 1.9445 | 10.421 | 3.2148 | 12.824 | 3.8971 | 8.433 | 3.5597 | 5.371 | 1.4162 | 42.448 | 14.0322
22-00 | 5.047 | 1.8233 | 10.028 | 3.1072 | 12.254 | 3.5923 | 8.068 | 3.4367 | 5.13 | 1.3499 | 40.527 | 13.3094
23-00 | 4.486 | 1.633 | 9.271 | 2.8838 | 11.038 | 3.4197 | 7.312 | 3.0976 | 4.794 | 1.284 | 36.901 | 12.318
24-00 | 3.969 | 1.4666 | 7.992 | 2.4923 | 9.536 | 2.9344 | 6.328 | 2.7387 | 4.072 | 1.1218 | 31.897 | 10.7539