## РД 20.06.2012
ВЕДОМОСТЬ
режимного дня 20.06.12 г. по ОАО " Горэлектросеть " г. Кисловодск
((замеры активной, реактивной мощности и напряжения в контрольные часы ( 04-00, 10-00, 22-00 ))
№ | № присоед./ | Р , МВт | Q, МВАр | U, КВ | Р , МВт | Q, МВАр | U, КВ | Р , МВт | Q, МВАр | U, КВ
п / п | / время замера |  | 04-00 |  |  | 10-00 |  |  | 22-00
1 | ТГК-8 Ф-101 | 1.8 | 0.964 | 10.07 | 4.025 | 1.543 | 9.67 | 2.502 | 1.124 | 9.88
2 | ---- / / ---- Ф-102 | 1.154 | 0.709 | 10.07 | 2.688 | 0.979 | 9.67 | 2.159 | 0.853 | 9.88
3 | Пс." 309 " Ф-162 | 0.696 | 0.442 | 10.15 | 0.295 | 0.076 | 10.06 | 0.643 | 0.33 | 10.07
4 | ---- / / ---- Ф-163 | 0.923 | 0.418 | 10.15 | 1.457 | 0.56 | 10.06 | 1.866 | 0.562 | 10.07
5 | ---- / / ---- Ф-164 | 1.354 | 0.786 | 10.15 | 2.316 | 1.247 | 10.06 | 2.138 | 0.811 | 10.07
6 | ---- / / ---- Ф-165 | 1.174 | 0.583 | 10.15 | 2.108 | 1.018 | 10.06 | 2.223 | 0.812 | 10.07
7 | Пс." Зеленогорская " Ф-104 | 0.602 | 0.379 | 10.68 | 1.084 | 0.797 | 10.66 | 0.61 | 0.36 | 10.65
8 | ---- / / ---- Ф-105 | 0.405 | 0.311 | 10.68 | 0.857 | 0.477 | 10.66 | 1.04 | 0.56 | 10.65
9 | ---- / / ---- Ф-106 | 0.547 | 0.254 | 10.68 | 0.839 | 0.343 | 10.66 | 1.217 | 0.366 | 10.65
10 | ---- / / ---- Ф-107 | 0.414 | 0.294 | 10.68 | 0.683 | 0.541 | 10.66 | 0.427 | 0.247 | 10.65
11 | ---- / / ---- Ф-111 | 0.895 | 0.458 | 10.68 | 1.546 | 0.626 | 10.66 | 1.796 | 0.577 | 10.65
12 | ---- / / ---- Ф-112 | 0.979 | 0.684 | 10.68 | 1.59 | 0.944 | 10.66 | 1.852 | 1.032 | 10.65
13 | ---- / / ---- Ф-118 | 0.664 | 0.379 | 10.68 | 1.148 | 0.507 | 10.66 | 1.336 | 0.479 | 10.65
14 | ---- / / ---- Ф-187 | 0.789 | 0.49 | 10.68 | 1.569 | 0.845 | 10.66 | 1.573 | 0.821 | 10.65
15 | ---- / / ---- Ф-188 | 0.114 | 0.012 | 10.7 | 0.319 | 0.054 | 10.75 | 0.191 | 0.022 | 10.65
16 | Пс." Парковая " Ф-114 | 0.099 | 0 | 10.39 | 0.095 | 0.042 | 10.26 | 0.097 | 0.001 | 10.24
17 | ---- / / ---- Ф-115 | 0.563 | 0.404 | 10.39 | 1.129 | 0.917 | 10.26 | 1.058 | 0.538 | 10.24
18 | ---- / / ---- Ф-116 | 0.608 | 0.37 | 10.39 | 0.833 | 0.344 | 10.26 | 1.018 | 0.354 | 10.24
19 | ---- / / ---- Ф-117 | 0.237 | 0.07 | 10.39 | 0.536 | 0.169 | 10.26 | 0.356 | 0.111 | 10.24
20 | ---- / / ---- Ф-118 | 0.534 | 0.139 | 10.39 | 0.907 | 0.235 | 10.26 | 0.697 | 0.178 | 10.24
21 | ---- / / ---- Ф-119 | 0.671 | 0.447 | 10.39 | 1.129 | 0.636 | 10.26 | 1.262 | 0.51 | 10.24
22 | ---- / / ---- Ф-120 | 0.673 | 0.301 | 10.4 | 1.315 | 0.402 | 10.37 | 1.256 | 0.354 | 10.26
23 | Пс." Запикетная " Ф-130 | 0.697 | 0.213 | 10.55 | 1.247 | 0.311 | 10.19 | 1.181 | 0.254 | 10.36
24 | ---- / / ---- Ф-131 | 0.91 | 0.507 | 10.55 | 1.646 | 0.646 | 10.19 | 1.675 | 0.63 | 10.36
25 | ---- / / ---- Ф-132 | 0.535 | 0.275 | 10.55 | 1.686 | 0.486 | 10.19 | 0.877 | 0.383 | 10.36
26 | ---- / / ---- Ф-133 | 0.004 | 0.001 | Отключен | 0.003 | 0.001 | Отключен | 0.004 | 0 | Отключен
27 | ---- / / ---- Ф-137 | 0 | 0 | Отключен | 0 | 0 | Отключен | 0 | 0 | Отключен
28 | ---- / / ---- Ф-139 | 0.578 | 0.202 | 10.55 | 1.136 | 0.326 | 10.19 | 1.021 | 0.331 | 10.36
29 | ---- / / ---- Ф-141 | 0.013 | 0 | 10.55 | 0.008 | 0 | 10.19 | 0.012 | 0 | 10.36
|  | 18.632 |  |  | 34.194 |  |  | 32.087
Технический директор
| ОАО "Горэлектросеть" | [5 empty] | Д. А. Кузнецов

## РД 19.12.2012
ВЕДОМОСТЬ
режимного дня 19.12.12 г. по ОАО " Горэлектросеть " г. Кисловодск
((замеры активной, реактивной мощности и напряжения в контрольные часы ( 04-00, 10-00, 22-00 ))
№ | № присоед./ | Р , МВт | Q, МВАр | U, КВ | Р , МВт | Q, МВАр | U, КВ | Р , МВт | Q, МВАр | U, КВ
п / п | / время замера |  | 04-00 |  |  | 10-00 |  |  | 22-00
1 | ТГК-8 Ф-101 | 1.896 | 0.822 | 10.22 | 4.822 | 1.429 | 9.96 | 2.928 | 0.978 | 10.14
2 | ---- / / ---- Ф-102 | 2.124 | 0.808 | 10.22 | 4.067 | 1.019 | 9.96 | 3.322 | 0.955 | 10.14
3 | Пс." 309 " Ф-162 | 1.688 | 0.605 | 10.1 | 2.144 | 0.752 | 9.97 | 2.468 | 0.768 | 10.04
4 | ---- / / ---- Ф-163 | 1.765 | 0.527 | 10.1 | 2.624 | 0.669 | 9.97 | 3.031 | 0.64 | 10.04
5 | ---- / / ---- Ф-164 | 1.678 | 0.475 | 10.1 | 2.285 | 0.506 | 9.97 | 2.521 | 0.565 | 10.04
6 | ---- / / ---- Ф-165 | 1.792 | 0.575 | 10.1 | 2.794 | 0.874 | 9.97 | 2.785 | 0.712 | 10.04
7 | Пс." Зеленогорская " Ф-104 | 0.91 | 0.539 | 10.58 | 2.362 | 1.468 | 10.61 | 1.048 | 0.65 | 10.33
8 | ---- / / ---- Ф-105 | 0.722 | 0.372 | 10.58 | 1.425 | 0.642 | 10.61 | 1.484 | 0.674 | 10.33
9 | ---- / / ---- Ф-106 | 1.037 | 0.235 | 10.58 | 1.396 | 0.296 | 10.61 | 1.779 | 0.321 | 10.33
10 | ---- / / ---- Ф-107 | 0.705 | 0.284 | 10.58 | 0.651 | 0.183 | 10.61 | 0.754 | 0.288 | 10.33
11 | ---- / / ---- Ф-111 | 0 | 0 | 10.58 | 0 | 0 | 10.61 | 0 | 0 | 10.33
12 | ---- / / ---- Ф-112 | 2.083 | 1.001 | 10.58 | 3.617 | 1.571 | 10.61 | 3.805 | 1.7 | 10.33
13 | ---- / / ---- Ф-118 | 1.821 | 0.448 | 10.58 | 2.281 | 0.574 | 10.61 | 2.677 | 0.592 | 10.33
14 | ---- / / ---- Ф-187 | 1.74 | 0.792 | 10.58 | 2.868 | 1.277 | 10.61 | 2.814 | 1.242 | 10.33
15 | ---- / / ---- Ф-188 | 0.788 | 0.287 | 10.5 | 1.351 | 0.374 | 10.66 | 1.231 | 0.319 | 10.33
16 | Пс." Парковая " Ф-114 | 0.112 | 0.001 | 10.41 | 0.115 | 0.007 | 10.29 | 0.109 | 0 | 10.38
17 | ---- / / ---- Ф-115 | 1.028 | 0.501 | 10.41 | 1.717 | 0.982 | 10.29 | 1.595 | 0.658 | 10.38
18 | ---- / / ---- Ф-116 | 0.7 | 0.294 | 10.41 | 1.096 | 0.355 | 10.29 | 1.198 | 0.372 | 10.38
19 | ---- / / ---- Ф-117 | 0.185 | 0.006 | 10.41 | 0.47 | 0.092 | 10.29 | 0.299 | 0.026 | 10.38
20 | ---- / / ---- Ф-118 | 0.992 | 0.264 | 10.41 | 1.443 | 0.277 | 10.29 | 1.274 | 0.227 | 10.38
21 | ---- / / ---- Ф-119 | 1.143 | 0.475 | 10.41 | 1.607 | 0.531 | 10.29 | 1.851 | 0.532 | 10.38
22 | ---- / / ---- Ф-120 | 0 | 0 | 10.31 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0 | 10.34
23 | Пс." Запикетная " Ф-130 | 1.139 | 0.211 | 10.36 | 1.775 | 0.292 | 9.69 | 1.236 | 0.195 | 10.3
24 | ---- / / ---- Ф-131 | 1.208 | 0.309 | 10.36 | 1.917 | 0.374 | 9.69 | 2.143 | 0.456 | 10.3
25 | ---- / / ---- Ф-132 | 0.756 | 0.273 | 10.36 | 2.053 | 0.424 | 9.69 | 1.279 | 0.416 | 10.3
26 | ---- / / ---- Ф-133 | 0.788 | 0.268 | 10.28 | 2.224 | 0.537 | 10.24 | 1.154 | 0.395 | 10.45
27 | ---- / / ---- Ф-137 | 1.056 | 0.272 | 10.22 | 2.036 | 0.479 | 9.92 | 1.021 | 0.357 | 10.47
28 | ---- / / ---- Ф-139 | 0.898 | 0.192 | 10.36 | 1.365 | 0.188 | 9.69 | 0.923 | 0.1 | 10.3
29 | ---- / / ---- Ф-141 | 0.022 | 0 | 10.36 | 0.018 | 0 | 9.69 | 0.023 | 0 | 10.3
|  | 30.776 |  |  | 52.523 |  |  | 46.752
Технический директор
| ОАО "Горэлектросеть" | [5 empty] | Д. А. Кузнецов